“УТВЕРЖДАЮ”

# ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности

в помещениях и на территории ГАУЗ АО «Тындинская больница»

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности и является обязательной для всех сотрудников и посетителей.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Работники БОЛЬНИЦЫ, а также больные в отделениях и посетители обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии и т.п.;

- в случае обнаружения пожара сообщить в пожарную охрану и принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Все сотрудники БОЛЬНИЦЫ допускаются к работе только после прохождения инструктажа по пожарной безопасности.

- Ответственность за противопожарное состояние в структурных подразделениях, лечебных отделениях и отдельных кабинетах БОЛЬНИЦЫ несут руководители подразделений и ответственные за противопожарное состояние кабинета (помещения) лица.

- Ответственность за противопожарное состояние БОЛЬНИЦЫ возлагается на главного врача БОЛЬНИЦЫ.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во всех помещениях БОЛЬНИЦЫ должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и ответственного за противопожарное состояние.

- Ежегодно проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму со всеми сотрудниками БОЛЬНИЦЫ с росписью в журнале.

- Все сотрудники обязаны знать  правила использования средств пожаротушения при возникновении пожара.

- На каждом этаже и в каждом лечебном отделении (структурных подразделениях) должны быть вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

- Для ликвидации очагов возгорания на каждом этаже должны быть оборудованы доступные места для хранения огнетушителей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЮ И ПОМЕЩЕНИЯМ

- Территория БОЛЬНИЦЫ должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары опавших листьев, сухой  травы и т.п.

- Дороги, проезды, подъезды и подходы к зданию должны быть всегда свободными. О закрытии дорог необходимо немедленно сообщить в районные подразделения пожарной охраны.

- Курение разрешается только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения (огнетушителем, урной с водой) и обозначенных указателем «Место для курения».

- Разведение костров, сжигание тары и отходов не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м от здания. Сжигание отходов и тары производить в специально отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего персонала.

- Территория должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных гидрантов и входов в здание.

- Для всех помещений определена категория взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок.

- Противопожарные системы должны постоянно содержаться в исправном состоянии, обозначены указателями и опечатаны.

- Окна чердака, подвала должны быть остеклены, а их двери содержаться в закрытом и опечатанном состоянии. На  дверях должно быть указано место хранения запасных ключей.

- По окончании рабочего дня во всех помещениях, независимо от назначения, которые закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, работающих круглосуточно по требованию технологии);

Запрещается:

- приносить в здания БОЛЬНИЦЫ без специального разрешения и хранить ЛВЖ, ГЖ, ВВ и ОВ и другие огнеопасные жидкости и вещества, особенно в аэрозольной упаковке;

- применение открытого источника огня, кроме специально оформленных работ, обеспеченных противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения;

- загромождать доступ к противопожарному оборудованию, инвентарю и электрощитам, а также проходы, коридоры, лестничные клетки, марши лестниц и эвакуационные выходы мебелью, оборудованием и другими материалами, забивать и закрывать двери эвакуационных выходов;

- устраивать кладовки и подсобные помещения и хранить мебель и другие материалы под маршами лестничных клеток;

- использовать чердаки и другие технические помещения для организации мастерских, а также хранения мебели и других горючих материалов;

- накапливать в помещениях мусор, отходы, упаковочные материалы, тару и устаревшую документацию;

- устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, предусмотренных нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ, а также производить обогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные и вращающиеся двери и  другие устройства, препятствующие эвакуации людей;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для облицовки, окраски стен, потолков.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

- Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.)

ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2.Руководитель (лицо его замещающее), обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство и дежурного администратора;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме мероприятий связанных с ликвидацией пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный подъезд  к  зданию.

3. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (лицо, его замещающее) обязан проинформировать  командира пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожарных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.